Утверждены Решением Совета

Приволжского муниципального района

от   29.08.2019            №52

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приволжского муниципального района

(ПРОЕКТ)

Оглавление

Раздел I. Основная часть	4

Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского района	6

Таблица 1.1. Расчётные показатели для объектов железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог муниципального значения	6

Таблица 1.2. Расчётные показатели для местных объектов гражданской обороны	7

Таблица 1.3. Расчётные показатели для государственных образовательных организаций	8

Таблица 1.4. Расчётные показатели для объектов здравоохранения	9

Таблица 1.5. Расчётные показатели для объектов социального обслуживания граждан	15

Таблица 1.6. Расчётные показатели для объектов физической культуры и спорта	18

Таблица 1.7. Расчётные показатели для объектов культуры и искусства	20

Таблица 1.8. Расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	24

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского района	26

Таблица 2.1. Расчётные показатели для автомобильных дорог местного значения	26

Таблица 2.2. Расчётные показатели для муниципальных образовательных организаций	36

Таблица 2.3. Расчётные показатели для объектов массового спорта	38

Таблица 2.4. Расчётные показатели для объектов местного значения в области культуры	40

Таблица 2.5. Расчётные показатели для объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	44

Таблица 2.6. Расчётные показатели для объектов муниципального жилищного фонда	46

Таблица 2.7. Расчётные показатели муниципальных мест погребения	47

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	49

Общие положения по обоснованию расчётных показателей	49

Глава 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского района	51

3.1. Объекты железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	51

3.2.Местные объекты гражданской обороны	52

3.3. Государственные образовательные организации	53

3.4. Объекты здравоохранения	55

3.5. Объекты социального обслуживания граждан	60

3.6. Объекты физической культуры и спорта	64

3.7. Объекты культуры и искусства	69

3.8. Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	74

Глава 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского района	76

4.1. Автомобильные дороги местного значения	76

4.2. Муниципальные образовательные организации	77

4.3. Объекты массового спорта	79

4.4. Объекты местного значения в области культуры	80

4.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения                              83

4.6. Объекты муниципального жилищного фонда	83

4.7. Местные объекты погребения	84

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.	85

Приложения	87

Приложение 1. Нормативные ссылки	87

Приложение 2. Используемые сокращения	90

# Раздел I. Основная часть

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Приволжского муниципального района (далее также – Нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 291 – 293 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 16(1), 16(3) Закона Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории   Ивановской области»  и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского района.

1.2. Настоящие Нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов.

1.3. В главе 1 приведены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 6.1. Закона Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», населения Ивановской области.

1.4. В главе 2 приведены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения, в соответствии с частью 3 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения приведены в табличной форме.

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Ивановской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в соответствии с таблицами 1.1. – 1.8.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в соответствии с таблицами 2.1. – 2.7.

1.8. Наличие в ячейках таблиц знака « - » означает, что данный показатель не применяется.

1.7. Расчётные показатели могут быть дифференцированы применительно к различным территориям в границах Приволжского района.

## Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения населения Приволжского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского района

### Таблица 1.1. Расчётные показатели для объектов железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Автовокзал (автостанция) | Количество объектов на территорию, ед. | муниципальные районы | 1 | трансп., мин. | 60 | 60 |
|  |  | города Плёс | 1 | трансп., мин. | 60 | 60 |

Примечания:

1. К объектам местного значения в области железнодорожного, водного, автомобильных дорог отнесены также остановочные железнодорожные платформы, вертолётные площадки, мосты и иные инженерные сооружения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, не подлежащие нормированию.

3. Автовокзалы (автостанции) следует по возможности соединять с вокзалами, станциями железнодорожного транспорта, формируя транспортно-пересадочные узлы.

4. Отнесение объекта водного транспорта к вокзалам, пристаням, причалам определяется в соответствии с ведомственной нормативной базой в зависимости от планируемого пассажиропотока и технических характеристик.

### Таблица 1.2. Расчётные показатели для местных объектов гражданской обороны

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Сирены системы оповещения | количество | Соответствующие территории по СП 88.13330.2014 | 1 | радиус обслуживания, м | 500 |  |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Вместимость, кв. м. на 1000 укрываемых | Соответствующие территории по СП 88.13330.2014 | 500 | пеш., км | 1 / 3 для противорадиационных укрытий |  |
| Берегозащитные сооружения | % охвата | Территория населённых пунктов на прибрежных участках, подверженных затоплению (подтоплению) | 100 | не нормируется |  |  |

Примечания:

1. Границы и назначение территорий, подлежащих охвату системой оповещения (сиренами), определяются в соответствии с СП 88.13330.2014.

2. Территории, на которых обустраиваются защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) определяются в соответствии с СП 88.13330.2014.

3. Берегозащитными сооружениями обеспечиваются территории населенных пунктов иные территории хозяйственного освоения расположенные на прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению).

### Таблица 1.3. Расчётные показатели для государственных образовательных организаций

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМСЦ) | Количество объектов на 1 муниципальный район | Приволжский муниципальный район | 1 | Трансп., мин. | 30 | 30 |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

### Таблица 1.4. Расчётные показатели для объектов здравоохранения

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Станции скорой медицинской помощи | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект | Приволжский район | 50,0 |  | трансп., мин. | 20 | 20 |
| Оснащённость станций скорой медицинской помощи санитарными автомобилями | санитарный автомобиль на 10 000 жит. | Приволжский район | 1 |  | Не нормируется |  |  |
| Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект | Приволжский район | 2,0 | 2,0 | трансп., мин. | 30 | 30 |
| Поликлиники для взрослых | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект | Приволжский район | 20,0 |  | трансп., мин. | 30 | 30 |
| Детские поликлиники | Численность обслуживаемого населения (детей), тыс. чел. на 1 объект | Приволжский район | 2 |  | трансп., мин. | 30 |  |
| Поликлиника стоматологическая | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 |  | трансп., мин. | 30 |  |
| Районная больница | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект | Приволжский район | 25,0 | - | Не нормируется | 30 |  |
| Аптеки | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект |  |  |  | радиус, м трансп., мин. | 500 5 | - - |

Примечания:

1. В качестве объекта здравоохранения принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов здравоохранения регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

6. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. чел. по решению уполномоченного государственного органа исполнительной власти Ивановской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.

7. Участковые больницы обустраиваются при соответствующем обосновании по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области в области здравоохранения.

8. В городских населённых пунктах, являющихся центрами муниципальных районов, допускается совмещение функций городских и районных больниц в одном объекте при наличии соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области.

9. Максимальная численность обслуживаемого населения в расчёте на 1 объект принимается: для амбулатории, в т.ч. врачебной, или центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) – 10,0 тыс. чел.; для поликлиники – 50,0 тыс. чел.; для детской поликлиники – 30 тыс. детей; для стоматологической поликлиники – 100,0 тыс. чел., для детской стоматологической поликлиники – 50,0 тыс. детей; для участковой больницы – 20,0 тыс. чел.; для городской больницы – 300,0 тыс.чел.; для детской городской больницы 200,0 тыс. детей; для районной больницы – 100,0 тыс.чел.

### Таблица 1.5. Расчётные показатели для объектов социального обслуживания граждан

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых | Количество объектов | Приволжский район | По заданию уполномоченного государственного органа | Не нормируется |  |  |
| Психоневрологический интернат для взрослых | Количество объектов | Приволжский район | 1 | Не нормируется |  |  |
| Центр социального обслуживания населения | Количество объектов муниципальный район или городской округ | Приволжский район | 1 | Пеш., мин. | 30 | - |
|  |  | Городские округа Шуя и Кинешма | 2 |  |  |  |
| Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | Трансп., мин. | 5 | 30 |
| Районный центр занятости населения (филиалы) | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | Трансп., мин. | 5 | 30 |

Примечания:

1. В качестве объекта социального обслуживания принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов социального обслуживания регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

3. Количество организаций (специальный дом-интернат, в том числе для престарелых, специальный дом для одиноких престарелых, социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями, Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий, центр социальной помощи) рекомендуется определять по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

### Таблица 1.6. Расчётные показатели для объектов физической культуры и спорта

| Наименование нормируемых показателей | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2020г., чел. на 1000 жит. | Приволжский район | 34 | - |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2025г. , чел. на 1000 жит. | Приволжский район | 82 | - |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2030г., чел. на 1000 жит. | Приволжский район | 122 | - |
| Комплексы водных видов спорта с основной ванной длиной 25 м | Количество объектов на один муниципальный район | Приволжский район | 1 | не нормируется |
| Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в том числе детско-юношеские школы | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | - |

Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При подготовке документов территориального планирования Приволжского района размещение объектов регионального значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой Ивановской области в области развития физкультуры и спорта, а на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.

3. В случае, если расчётный срок документа территориального планирования не совпадает со сороками, указанными в таблице 1.6., промежуточные значения показателей принимаются по интерполяции.

4. Значения единой пропускной способности для различных сооружений отдельных видов спорта принимается в соответствии с таблицей 3.6.1. раздела II.

5. При подготовке документов территориального планирования Приволжского района при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования объекты местного значения в области физкультуры и спорта.

### Таблица 1.7. Расчётные показатели для объектов культуры и искусства

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Детская библиотека | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | Трансп. для жит. мин. | 5 | - |
|  |  |  |  | Трансп. для жит. района, мин. | 30 | 30 |
| Краеведческий музей | Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | Трансп. для жит. г.Приволжска, мин. | 5 | - |
|  |  |  |  | Трансп. для жит. района, мин. | 30 | 30 |
| Дом культуры | Количество объектов на территорию Совокупное количество зрительских мест на 1 тыс. жит. в населённом пункте размещения объекта культуры Количество объектов на территорию | Приволжский район | 1 | В соответствии с нормами доступности | 5 | - |
|  |  |  |  | Не нормируется | - | - |
| Учреждения клубного типа |  |  | 3 |  |  |  |

Примечания:

1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

3. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов регионального значения в области культуры и искусства, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой Ивановской области в сфере развития культуры, а при её отсутствии и на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.

4. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

5. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

6. На базе универсальной и детской библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации в области библиотечного дела.

7. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

8. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест размещения театров, концертных организаций, цирков принимать показатели территориальной доступности таких объектов за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием.

### Таблица 1.8. Расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  |  |  |  | вид доступности, ед. изм. | Значение |
| Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов | Объект | Территория Ивановской области | 3 | Трансп., мин. | 90 |
| Мусороперерабатывающий комплекс | Объект | Территория Ивановской области | 3 | Трансп., мин. | 90 |
| Мусороперегрузочная станция | Объект | Территория Ивановской области | 13 | Трансп., мин. | 60 |
| Объект по утилизации , обезвреживанию, размещению промышленных отходов (ртутных ламп, аккумуляторов, отработанных масел, шин и др. отходов 1 - 3 классов опасности) | Объект | Территория Ивановской области | 2 | не нормируется |  |

Примечание:

В случае внесения изменений в утвержденную территориальную схему Ивановской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов могут быть откорректированы.

## Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Ивановской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Ивановской области

### Таблица 2.1. Расчётные показатели для автомобильных дорог местного значения

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Автомобильные дороги местного значения | Плотность магистральной улично-дорожной сети в городах, км/кв. км. | Города с населением более 30,0 тыс. жит. | 2,0 | Не нормируется | - | - | - |
|  | Плотность магистральной улично-дорожной сети в городских районах индивидуальной жилой застройки (городах с преимущественно индивидуальной жилой застройкой), км/кв. км. | Город Иваново | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  | Прочие города области | 1,25 | - | - | - | - |
| Места для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания | Количество машиномест на 1 квартиру жилого дома бизнес-класса | Городской округ Иваново | 1,4 | - | Лин., м | 800 | - |
|  |  | Прочие муниципальные образования Ивановской области | 2,0 | 2,0 | Лин., м | 800 | 800 |
|  | Количество машиномест на 1 квартиру жилого дома эконом-класса | Городской округ Иваново | 0,84 | - | Лин., м | 800 | - |
|  |  | Прочие муниципальные образования Ивановской области | 1,2 | 1,2 | Лин., м | 800 | 800 |
|  | Количество машиномест на 1 квартиру жилого дома муниципального фонда | Городской округ Иваново | 0,7 | - | Лин., м | 800 | - |
|  |  | Прочие муниципальные образования Ивановской области | 1,0 | 1,0 | Лин., м | 800 | 800 |
|  | Количество машиномест на 1 квартиру жилого дома бизнес-класса | Городской округ Иваново | 0,98 | - | Лин., м | 800 | - |
|  |  | Прочие муниципальные образования Ивановской области | 0,7 | 0,7 | Лин., м | 800 | 800 |
| Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | 200 - 220 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 100 - 120 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 50 - 60 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | 30 - 35 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | 55 - 60 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 4 преподавателя и сотрудника организации | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | 1 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на каждые 10 студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену |  | 1 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 3 преподавателя и сотрудника организации | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 1 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 20 – 25 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Научно-исследовательские и проектные институты | 140 – 170 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 8 работающих в смежных сменах | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 160 работающих в двух смежных сменах | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 30 – 35 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 40 – 50 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 60 – 70 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Рынки универсальные и непродовольственные | 30 – 40 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | 40 – 50 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество посадочных мест на 1 машиноместо | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 4 – 5 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Бани | 5 – 6 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 10 – 15 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Салоны ритуальных услуг | 20 – 25 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество рабочих мест приёмщиков на 1 машиноместо | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 1 – 2 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 6 – 8 |  | Лин., м | 400 |  |
|  | Количество зрительских мест на 1 машиноместо | Театры городского и (или) областного значения | 4 – 7 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество зрительских мест на 1 машиноместо | Другие театры и конференц-залы | 15 -20 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество зрительских мест на 1 машиноместо | Киноцентры и кинотеатры городского и (или) областного значения | 8 – 12 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество зрительских мест на 1 машиноместо | Прочие киноцентры и кинотеатры | 15 – 25 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машиноместо | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 15 – 25 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо (не менее 10 машиномест на объект) | Объекты религиозных конфессий | 8 – 10 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 4 – 7 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Бильярдные, боулинги | 3 – 4 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество посадочных мест на трибунах на 1 машиноместо | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 25 – 30 |  | Лин., м | 400 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 | 25 – 40 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество кв.м. общей площади объекта на 1 машиноместо | То же, общей площадью 1000 м2 и более | 40 – 55 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 8 – 10 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | 10 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | 5 – 7 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 3 – 4 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Аквапарки, бассейны | 5 – 7 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество единовременных посетителей на 1 машиноместо | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | 6 – 7 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество пассажиров дальнего следования на 1 машиноместо | Железнодорожные вокзалы | 8 – 10 |  | Лин., м | 150 |  |
|  | Количество пассажиров в час пик на 1 машиноместо | Автовокзалы | 10 – 15 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество пассажиров в час пик на 1 машиноместо | Аэровокзалы | 6 – 8 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество пассажиров в час пик на 1 машиноместо | Речные порты | 7 – 9 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 - 20 |  | Лин., м | 400 |  |
|  | Количество машиномест на 100 единовременных посетителей | Лесопарки и заповедники | 7 - 10 |  | Лин., м | 1000 |  |
|  | Количество машиномест на 100 единовременных посетителей | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10 - 15 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 100 единовременных посетителей | Береговые базы маломерного флота | 10 - 15 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 - 5 |  | Лин., м | 250 |  |
|  | Количество машиномест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 7 - 10 |  | Лин., м | 150 |  |
| Автозаправочные станции | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливораздаточную колонку | Муниципальные районы и городские округа Ивановской области | 1200 |  | - | Не нормируется |  |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на станции технического обслуживания | Муниципальные районы и городские округа Ивановской области | 200 |  | - | Не нормируется |  |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населённого пункта | Города с населением более 30,0 тыс. жит. | 400 | - | Лин., м | 500 | - |
|  |  | Прочие городские населённые пункты Ивановской области | 600 | - | Лин., м | 500 | - |

Примечания:

1. Для мест хранения автомобилей нормируемой территорией являются земельные участки, занятые объектами капитального строительства различного функционального назначения. При размещении многофункциональных объектов расчёт потребности в машиноместах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Линейная доступность устанавливается от нормируемого объекта.

2. Количество мест для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями около зданий и комплексов многофункциональных, зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил (СП), определяющих требования к данным объектам.

3. Габариты машиноместа следует принимать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 с учётом требований, предъявляемых действующим законодательством машиноместам для размещения транспортных средств маломобильных групп населения.

4. Если действующим законодательством установлены иные предельные значения территориальной доступности для машиномест, на которых располагаются транспортные средства маломобильных групп населения, то применяются такие нормы.

5. Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016.

6. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

7. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в городе Иваново до 600 м, в прочих населённых пунктах до 800 м.

### Таблица 2.2. Расчётные показатели для муниципальных образовательных организаций

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Дневная общеобразовательная школа | Количество воспитанников на 1 объект, чел. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 892 | 201 | Лин., м | 500 | 4000 (для начального образования – не более 2000) |
|  | Число мест в расчёте на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 95 | 45 |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Количество воспитанников на 1 объект, чел. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 174 | 62 | Лин., м | 300 (в малоэтажной застройке – 500) | 500 |
|  | Число мест в расчёте на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, ед. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 65 | 45 |  |  |  |
| Организации дополнительного образования детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, % | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 70 – 75 | 70 – 75 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
|  | Число мест на программах дополнительного образования в расчёте на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 75 | 75 |  |  |  |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, ед. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 45 | 65 |  |  |  |
|  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования, ед. | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 30 | 10 |  |  |  |
| Организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств) | Охват детей в возрасте от 6,5 до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, % | Городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 12 | 12 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
|  | Количество объектов на населённый пункт с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс.чел. | Населённые пункты с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс.чел. | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Охват обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных организаций дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, % | Населённые пункты с числом жителей более 10,0 тыс.чел. | 12 | 12 |  |  |  |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

### Таблица 2.3. Расчётные показатели для объектов массового спорта

| Наименование нормируемых показателей | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2020г., чел. на 1000 жит. | Муниципальные районы или городские округа Ивановской области | 34 | - |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2025г. , чел. на 1000 жит. | Муниципальные районы или городские округа Ивановской области | 82 | - |
| - | Усреднённый норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2030г., чел. на 1000 жит. | Муниципальные районы или городские округа Ивановской области | 122 | - |
| Стадионы с трибунами вместимостью более 1000 мест | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Муниципальные районы или городские округа с численностью населения более 10,0 тыс.чел. | 1 | не нормируется |
| Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 4600 кв.м. | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Муниципальные районы или городские округа с численностью населения более 10,0 тыс.чел. | 1 | не нормируется |
| Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв.м. | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Муниципальные районы или городские округа с численностью населения более 5,0 тыс.чел. | 1 | не нормируется |
| Бассейны с основной ванной длиной 25 м | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Городской округ Иваново | 2 | не нормируется |
|  |  | Городские округа Шуя и Кинешма | 2 | не нормируется |
|  |  | Прочие городские округа и муниципальные районы Ивановской области | 1 | не нормируется |

Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В случае, если расчётный срок документа территориального планирования не совпадает со сороками, указанными в таблице 1.6., промежуточные значения показателей принимаются по интерполяции.

3. Значения единой пропускной способности для различных сооружений отдельных видов спорта принимается в соответствии с таблицей 3.6.1. раздела II.

5. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования Ивановской области объекты регионального значения в области физкультуры и спорта.

### Таблица 2.4. Расчётные показатели для объектов местного значения в области культуры

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Общедоступная библиотека | Количество объектов на каждые 20,0 тыс. жит. | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
| Детская библиотека | Количество объектов на каждые 10,0 тыс. детей | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
|  | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов на округ | Городские округа Ивановской области | 2 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
|  | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 60 | 60 |
|  | Количество объектов на городское поселение | Городские поселения Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 30 | 30 |
|  | Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Ивановской области | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Межпоселенческая библиотека | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество объектов на каждые 20,0 тыс. жит. в городском поселении, ед. | Городские поселения Ивановской области | 1 | - | Пеш., мин. | 30 | - |
|  |  |  |  |  | Трансп., мин. | - | 30 |
|  | Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Ивановской области | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Филиалы общедоступных библиотек с детским отделением | Количество объектов на каждую 1,0 тыс. жит. | Сельские поселения Ивановской области | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Краеведческие музеи | Количество объектов на округ | Городские округа Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 40 | 40 |
|  | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 60 | 60 |
|  | Количество объектов на городское поселение | Городские поселения Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Тематический музей | Количество объектов на округ | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
| Театры городских округов по видам искусств | Количество объектов на городские округа с населением от 200,0 до 500,0 тыс.чел. | Городской округ Иваново | 3 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
| Концертные залы | Количество объектов на округ | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
|  | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 40 | 40 |
| Концертные творческие коллективы | Количество объектов на округ | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
|  | Количество объектов на городское поселение | Городские поселения Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Дом культуры | Количество объектов на каждые 100,0 тыс. жит. | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | 40 |
|  | Количество объектов на каждые 10,0 тыс. жит. | Городские поселения Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 40 | 40 |
|  | Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | - | 30 |
| Центр культурного развития | Количество объектов на район | Муниципальные районы Ивановской области | 1 |  | Трансп., мин. | 40 | 40 |
| Филиал сельского дома культуры | Количество объектов на каждую 1,0 тыс. жит. | Сельские поселения Ивановской области | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Парк культуры и отдыха | Количество объектов на каждую 30,0 тыс. жит. | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
|  | Количество объектов на каждую 30,0 тыс. жит. | Городские поселения Ивановской области с населением более 30,0 тыс. жит. | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
| Зоопарк (ботанический сад) | Количество объектов на каждую 30,0 тыс. жит. | Городские округа Ивановской области с населением более 250 тыс. жит. | 1 | - | Трансп., мин. | 40 | - |
| Кинозал | Количество объектов на каждую 20,0 тыс. жит. | Городские округа Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 30 | - |
|  | Количество объектов | Городские поселения Ивановской области | 1 | - | Трансп., мин. | 30 | - |
|  | Количество объектов на каждые 3,0 тыс. жит. | Сельские поселения Ивановской области с численностью населения более 3,0 тыс. жит. | - | 1 | Трансп., мин. | 30 | - |

Примечания:

1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

4. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

5. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

6. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации в области библиотечного дела.

7. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

### Таблица 2.5. Расчётные показатели для объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований

| Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
|  |  | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел. | Города, не оборудованные стационарными электроплитами | 1700 | - |
|  | Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2100 | - |
|  | Поселки и сельские поселения не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |  |
|  | Поселки и сельские поселения оборудованные стационарными электроплитами | 1350 |  |
| Использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Города, не оборудованные стационарными электроплитами | 5200 | - |
|  | Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 5300 | - |
|  | Поселки и сельские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами | 4100 |  |
|  | Поселки и сельские поселения, оборудованные стационарными электроплитами | 4400 |  |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения, м3 / год на 1 чел | Вся территория Ивановской области | 120 |  |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, м3 / год на 1 чел | Вся территория Ивановской области | 300 |  |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн, л/сут. на 1 жит. | Вся территория Ивановской области | 125 |  |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями, л/сут. на 1 жит. | Вся территория Ивановской области | 160 |  |
| Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением, л/сут. на 1 жит. | Вся территория Ивановской области | 220 |  |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

### Таблица 2.6. Расчётные показатели для объектов муниципального жилищного фонда

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | кв.м общей площади жилых помещений на 1000 человек, имеющих право на предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда | вся территория Ивановской области | 14000 | 14000 | Не нормируется |  |  |
| Жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | кв.м общей площади жилых помещений на 1000 человек имеющих соответствующий статус (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | вся территория Ивановской области | 33000 | 33000 | Не нормируется |  |  |
| Уровень обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду | кв.м общей площади жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду, на 1 000 человек, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях, специализированного жилищного фонда | вся территория Ивановской области | 6000 | 6000 | Не нормируется |  |  |

Примечания:

1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Ивановской области

2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных пунктов.

### Таблица 2.7. Расчётные показатели муниципальных мест погребения

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  |  | гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населённые пункты Ивановской области | 0,3 | 0,3 | Не нормируется |  |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населённые пункты Ивановской области | 0,02 | - |  |  |  |

Примечание:

При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий

# Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

### Общие положения по обоснованию расчётных показателей

Расчёт значений нормируемых показателей производится на основании данных государственной и ведомственной статистики, схемы территориального планирования Ивановской области, ведомственных целевых программ, иных документов, в т.ч. данных, предоставляемых по запросам органами государственной власти Ивановской области уполномоченными в отдельных областях.

Отдельные показатели могут быть дифференцированы для городов, городов с определённой минимальной численностью населения и т.д.

Численность населения для каждой территории представлена в таблице 3.1. и 3.2.

Территория Ивановской области в соответствии с СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275, отнесена к климатическому району IIВ.

Таблица 3.1. Группировка городских населённых пунктов Ивановской области для дифференциации расчётных показателей (данные Росстата на 01.01.2016г.)

| Наименование территории | Группировка по размерам городских населённых пунктов, кол-во (тыс. жит.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малые |  |  |  |  | средние (от 50,0 до 100,0 тыс. жит.) | крупные (более 250,0 тыс. жит.) |
|  | менее 3,0 тыс. жит. | от 3,0 до 5,0 тыс. жит. | от 5,0 до 10,0 тыс. жит. | от 10,0 до 20,0 тыс. жит. | от 20,0 до 50,0 тыс. жит. |  |  |
| Городские округа | - | - | - | - | Вичуга, Тейково, Кохма | Кинешма Шуя | Иваново |
| Города – центры городских поселений | Плёс | - | Гаврилов Посад Комсомольск Пучеж Юрьевец Наволоки | Заволжск Приволжск Южа | Фурманов Родники | - | - |
| Посёлки городского типа | Лух Новописцово Колобово Петровский Нерль Верх. Ландех | Ст. Вичуга Палех Пестряки Каменка Ильинское-Хованское | Лежнево Савино | - | - | - | - |
| ВСЕГО по области | 7 (15,7) | 5 (20,1) | 7 (52,8) | 3 (39,6) | 5 (157,8) | 2 (143,2) | 1 (408,0) |
|  | 17 городов, 13 пгт (837,2 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2. Группировка муниципальных районов Ивановской области для дифференциации расчётных показателей (данные Росстата на 01.01.2017г.)

| Единицы адм.-терр. деления | Муниципальные районы по численности жителей, тыс.чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-30,0 | 30,0-50,0 |
| Наименования районов | Верхнеландеховский (4,6) Ильинский (8,5) Лухский (8,3) Палехский (9,6) Пестяковский (6,0) | Пучежский (11,3) Савинский (10,9) Тейковский (11,3) Юрьевецкий (13,4) | Вичугский (17,8) Гаврилово-Посадский (16,0) Заволжский (15,4) Лежневский (18,6) | Кинешемский (21,7) Комсомольский (20,1) Приволжский (24,1) Шуйский (21,8) Южский (23,3) | Ивановский (38,0) Родниковский (33,6) Фурмановский (40,6) |
| Кол-во районов в группе | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Численность жителей в группе, тыс.чел. | 37,0 | 47,0 | 68,0 | 111,2 | 112,3 |
|  | 375,7 |  |  |  |  |

## Глава 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами регионального значения населения Ивановской области

### 3.1. Объекты железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами (автостанциями) составляют по одному объекту на каждый муниципальный район (городской округ).

Для целей настоящих нормативов приняты следующие определения понятий «автовокзал» и «автостанция» (п.2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112)

"автовокзал" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность отправления более 1000 человек в сутки;

"автостанция" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность отправления от 250 до 1000 человек в сутки.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

В части обеспечения объектами водного транспорта принято, что перевозки водным транспортом используются для туристических целей. Действующими программами социально-экономического развития не предполагается развитие водного транспорта как части транспортного комплекса региона, вместе с тем, ему отводится важная роль в обеспечении устойчивой работы туристического комплекса области, прежде всего круизного водного туризма по Волге и Горьковскому водохранилищу. С целью обеспечения туристического комплекса современной инфраструктурой водного транспорта, в настоящие Нормативы введены требования к наличию как минимум одного объекта (речных вокзалов, пристаней, причалов) в основных туристических центрах, расположенных на берегах Горьковского водохранилища и Волги (Плёс, Кинешма, Юрьевец).

В части обеспеченности автодорогами регионального и межмуниципального значения нормативные показатели приняты исходя из необходимости поддержания имеющегося уровня обеспеченности данными объектами с учётом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития. Результаты сравнительного анализа имеющихся показателей представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Сравнительный анализ нормируемых показателей по автодорожному комплексу

| Наименование показателя, ед. изм. | Данные Росстата по Ивановской области на конец 2015г. | Целевые показатели Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года (инновационный сценарий) | Целевые показатели областной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения, км | 3521 | -- | 3521 |
| Плотность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км/тыс. км2 | 164,5 | -- | 164,5 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования, км/тыс. км2 | 531,7 | 80,1 |  |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км/тыс. км2 | 332,9 | н.д. |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов (автостанций), речных вокзалов, пристаней и причалов установлены в соответствии с требованиями подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016.  В соответствии с ним, при определении числа, состава и вместимости учреждений, организаций и предприятий обслуживания в городах - центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и средние города - центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч.

Только один городской округ на территории Ивановской области (г. Иваново) является крупным по классификации СП 42, вследствие чего он выделен в отдельную группу с доступностью указанных объектов в 120 минут. Для всех прочих нормируемых территорий установлена норма транспортной доступности – 60 минут.

### 3.2. Региональные объекты гражданской обороны

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий установлены в соответствии с полномочиями Ивановской области в указанной сфере, регламентируются федеральным и региональным законодательством.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий рекомендуется устанавливать на уровне не ниже существующей обеспеченности такими объектами. Ввиду отсутствия данных по защитным сооружениям гражданской обороны, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения такими объектами принимаются в соответствии со Сводом правил "СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*".

Берегозащитными сооружениями обеспечиваются территории поселений расположенные на прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению) в соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2016.

### 3.3. Государственные образовательные организации

Полномочия субъекта федерации в области образования определены в статье 8 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации;

2) организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

4) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

5) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

6) организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Для определения расчётных показателей объектов образования использовались следующие нормативные акты федерльных органов исполнительной власти:

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы);

2) Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн (далее – Рекомендации-15);

3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42).

В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов образования установлены удельные показатели общей площади учреждений начального и среднего профессионального образования, сведённые в таблицу 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Удельные показатели общей площади образовательных организаций (извлечения из Социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р)

| Количество учащихся | Удельный показатель (кв.м. на 1 учащегося) для различных типов образовательных учреждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения начального профессионального образования без получения среднего (полного) образования | Учреждения начального профессионального образования, дающие среднее (полное) общее образование | Учреждения с повышенным уровнем квалификации (колледжи, лицеи) |
| 90 | 26,26 | - | - |
| 120 | 19,60 | - | - |
| 200 | 22,10 | - | - |
| 300 | 13,89 | 15,35 | - |
| 450 | 13,56 | 14,39 | 22,51 |
| 600 | 14,72 | 15,81 | 20,78 |
| 800 | - | 14,6 | 19,08 |

Примечание: При использовании показателей, приведённых в таблице 3.3.1., необходимо адаптировать данные к действующей в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" терминологии в части наименования образовательных организаций с учетом пункта 2 части 1 статьи 108 273-ФЗ.

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества (п. 1.2.3. Рекомендаций-15). Для расчёта данного показателя были взяты статистические данные Ивановостата, в соответствии с которыми, на 01.01.2016г. в Ивановской области проживало 32,7 тыс. чел. в возрасте от 15 до 19 лет, что составляло 3,2% населения региона в целом. Половина данного показателя, составляющая 16,4 тыс. мест, включена в основную часть настоящих Нормативов как требуемое число мест в организациях среднего профессионального образования.

В приложении к Рекомендациям-15 установлена также норма обеспеченности местами в общежитиях образовательных организаций среднего профессионального образования исходя из численности обучающихся на очной форме.

Потребность в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также в психолого-медико-педагогических комиссиях определена исходя из положений приложения 1 к Рекомендациям-15. В соответствии с ними, один центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМСЦ) должен приходиться на 5000 детского населения, но при этом не менее 1 центра на муниципальное образование. Не менее 1 психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) должно приходиться на 10000 чел. детского населения, но не менее 1 в регионе. По данным Ивановстата, на 01.01.2016г. в Ивановской области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 15,9% от всего населения.  Таким образом, общее число ПМСЦ не может быть менее 33, а ПМПК – менее 17. В состав основной части нормативов включены показатели, приведённые в Рекомендациях-15 в увязке с административно-территориальным делением области.

### 3.4. Объекты здравоохранения

Полномочия субъекта федерации в области здравоохранения определены в статье 16 федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1) организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 16);

2) организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований (п. 7 ч. 1 ст. 16);

3) реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах (п. 12 ч. 1 ст. 16);

4) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами (п. 14  ч. 1 ст. 16).

В соответствии с действующим законодательством, медицинские организации разделены на три уровня, определяющих в значительной степени территориальную структуру организаций здравоохранения:

медицинские организации первого уровня: медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники);

медицинские организации второго уровня: медицинские организации (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь (в соответствии с госпрограммой, в Ивановской области в 2011 - 2012 годах на базе крупных лечебно-профилактических комплексов организованы и оснащены 7 межмуниципальных региональных медицинских центров и 4 межмуниципальных районных центра);

медицинские организации третьего уровня: региональные медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Для определения расчётных показателей объектов здравоохранения использовались следующие нормативные акты федерльных органов исполнительной власти:

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы);

2) Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358 (далее – Рекомендации-358);

3) Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н (далее – Требования-132н).

В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов здравоохранения установлены следующие показатели:

обеспеченность больничными учреждениями – 134,7 коек на 10 000 жит., в т.ч.: больничных – 102,0, полустационарных – 14,2, в домах сестринского ухода – 18,0, хосписах – 0,5;

обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в смену на 10 000 жит.;

норматив обеспеченности аптеками, дифференцированный в зависимости от типов и размеров населённых пунктов;

норматив оснащения санитарным транспортом станций скорой и неотложной медицинской помощи – 1 санитарный автомобиль с носилками на 10 000 жит.

Требования-132н основаны на положениях Методики определения потребности субъекта федерации в объектах здравоохранения, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р, утратившей силу с 13 апреля 2016г.

Требования устанавливают показатели доступности ряда медицинских организаций и допускают их корректировку с учётом транспортной доступности.

В пп. 2-4 Требований-132н даны указания по территориальной доступности объектов здравоохранения в зависимости от характера оказываемой ими помощи, представленные в таблице 3.4.1.

Требования к размещению медицинских организаций представлены в приложении к Требованиям-132н. Это приложение является непосредственной основой для включения показателей в основную часть настоящих Нормативов.

Для станций скорой медицинской помощи в качестве критерия размещения в Требованиях указана рекомендуемая численность обслуживаемого населения свыше 50 тыс. чел. на 1 объект. При этом действует норма доступности 20 минут, что для специального транспорта соответствует 20 км. Таким образом, станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты (а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п.) должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 км. проживает не менее 50 тыс. чел. В Ивановской области таким условиям соответствуют городские округа Иваново, Кинешма и Шуя. Для этих городов и предполагается устройство станций скорой медицинской помощи.

В части обеспеченности подразделений скорой медицинской помощи санитарными автомобилями использованы положения Соцнормативов (1 автомобиль на 10000 населения).

Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) обслуживают группы населения от 2,0 до 10,0 тыс. жит., при этом в Требованиях оговаривается, что в городах с населением от 10,0 до 20,0 тыс. жит. допускается размещать как амбулатории, так и поликлиники (по решению уполномоченных органов).

Полклиники для взрослых размещаются на территориях с численностью обслуживаемого населения 20,0-50,0 тыс. жит. При размещении в городах с числом жителей более 20,0 тыс.чел., для поликлиник устанавливается предельная пешеходная доступность 60 минут (т.е. радиус обслуживания до 5 км), что позволяет размещать по одному объекту во всех городах с соответствующим населением. Во всех остальных случаях для поликлиник, как для медицинских организаций, оказывающих плановую и неотложную помощь, установлена транспортная доступность 120 минут, что соответствует расстоянию 180 км.

Детские поликлиники размещаются на территориях с численностью обслуживаемого детского населения 10,0-30,0 тыс. жит. По данным Росстата на 01.01.2016г., на территории области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего населения области. Таким образом, 10,0 тыс. детей будет насчитываться на территории, где проживает 62,5 тыс. жит., а 30,0 тыс. детей – на территории, где проживает 187,5 тыс. жит. При этом транспортная доступность детской поликлиники будет составлять 120 минут, что соответствует радиусу обслуживания 180 км в сельской местности, а пешеходная, нормируемая только в городах с численность населения более 20,0 тыс. жит., составит 60 минут, что соответствует радиусу обслуживания 5 км. в черте города. Для города Иваново в качестве минимального показателя обеспеченности детскими поликлиниками принята верхняя планка, заданная Требованиями – 30,0 тыс. детей на 1 объект.

Для консультативно-диагностических центров (поликлиник), в т.ч. детских Требованиями установлена рекомендуемая численность обслуживаемого населения в 250,0 тыс. чел., (100,0 тыс. детей, что соответствует 625 тыс. населения) без установления диапазона значений. Вследствие этого, в основной части Нормативов нормируется число таких объектов применительно к территории области в пределах заданной доступности (120 минут на транспорте, что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области).

Стоматологические полклиники для взрослых размещаются на территориях с численностью обслуживаемого населения на 1 объект до 100,0 тыс. жит. Вследствие этого, в основной части Нормативов нормируется число таких объектов применительно к территории области и областного центра в пределах заданной доступности. При размещении в городах с числом жителей более 20,0 тыс.чел., для поликлиник устанавливается предельная пешеходная доступность 60 минут (т.е. радиус обслуживания до 5 км). Во всех остальных случаях для поликлиник, как для медицинских организаций, оказывающих плановую и неотложную помощь, установлена транспортная доступность 120 минут, что соответствует расстоянию 180 км.

Детские стоматологические поликлиники размещаются на территориях с численностью обслуживаемого детского населения 20,0-50,0 тыс. детей. По данным Росстата на 01.01.2016г., на территории области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего населения области. Таким образом, 20,0 тыс. детей будет насчитываться на территории, где проживает 125,0 тыс. жит., а 50,0 тыс. детей – на территории, где проживает 312,5 тыс. жит. При этом транспортная доступность детской стоматологической поликлиники будет составлять 120 минут, что соответствует радиусу обслуживания 180 км в сельской местности, а пешеходная, нормируемая только в городах с численность населения более 20,0 тыс. жит., составит 60 минут, что соответствует радиусу обслуживания 5 км. в черте города. Для города Иваново в качестве минимального показателя обеспеченности детскими стоматологическими поликлиниками принято значение, получаемое из деления численности населения на нормируемый показатель 408,0/312,5=1,3, округляемое в большую сторону до 2 объектов (с перспективой охвата г. Кохма и Ивановского района). Для остальной территории области принято 3 объекта (1023,1-(312,5х2)/125,0=3,18

Количество диспансеров психоневрологического, наркологического, кожно-венерологического, противотуберкулёзного, онкологического, областных больниц, в т.ч. детских и инфекционных, в соответствии с Требованиями принято не менее 1 на субъект федерации. Доступность тех из них, что оказывают неотложную помощь составляет не менее 120 минут на транспорте, что соответствует радиусу обслуживания в 180 км, покрывающему территорию всей области.

Для участковой больницы Требованиями установлен минимальный норматив размещения – 1 объект на 5-20 тыс.чел., при этом с учётом специфики Ивановской области, вся территория которой покрывается радиусом 2-часовой транспортной доступности, решение о размещении участковой больницы должно при надлежащем обосновании приниматься уполномоченным органом исполнительной власти региона, о чём в основной части настоящих Нормативов в таблице 1.4. сделаны соответствующие примечания.

Городская больница, в соответствии с Требованиями, обслуживает территорию проживания от 20,0 до 300,0 тыс.чел. Применительно к городу Иваново это означает необходимость размещения минимум двух таких объектов. Остальные города области, превышающие численность в 20,0 тыс. чел. (Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково, Кохма, Фурманов, Родники) являются центрами муниципальных районов, где располагаются соответствующие районные больницы. На территории городского округа Кохма располагается отдельная больница. Для поддержания существующей инфраструктуры с учётом минимальных расчётных показателей, приведённых в Требованиях, в основную часть Нормативов внесено минимальное количество городских больниц, установленное для городов Иваново и Кохма.

Детская городская больница в соответствии с Требованиями размещается на территории с численностью обслуживаемого детского населения 20,0-200,0 тыс. детей. По данным Росстата на 01.01.2016г., на территории области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего населения области. Таким образом, 20,0 тыс. детей будет насчитываться на территории, где проживает 125,0 тыс. жит., в то время как максимальный показатель будет соответствовать всему населению Ивановской области 1023,1 тыс. жит. Исходя из этого, с учётом сложившейся инфраструктуры, в основной части настоящих Нормативов в качестве расчётного показателя принято минимальное количество детских городских больниц только для г. Иваново.

Районные больницы, в соответствии с Требованиями, размещаются исходя из соотношения 1 объект на 20,0 – 100,0 тыс. чел. Численность обслуживаемого населения районных больниц, исходя из данных Росстата на 01.01.2017г., составляет 585,9 тыс.чел., что соответствует общей численности населения области за вычетом численности населения городских округов Иваново и Кохма, обслуживаемых городскими больницами. Минимально допустимое количество районных больниц составляет 585,9/100,0=5,9, или 6 объектов на область.

Показатели обеспеченности аптечной сетью, коечным фондом, медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях приняты в соответствии с Соцнормативами.

Показатели территориальной доступности аптечной сети установлены в соответствии с таблицей 10.1. СП 42.13330,2016.

Предельная максимальная численность обслуживаемого населения, установленная Требованиями в п. 2-5, приведена в примечаниях к таблице 1.4. на основании данных, приведённых в приложении к Требованиям.

Таблица 3.4.1.

Показатели транспортной и пешеходной доступности медицинских организаций для населения (извлечения из требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н)

| Виды медицинских организаций, виды и формы оказания медицинской помощи | Норматив доступности для населения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вид доступности, ед. изм. | значение |  |
| Организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи) | трансп., мин. | 60 | С учетом транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей субъектов Российской Федерации указанные параметры обоснованно корректируются |
| Организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме | трансп., мин. | 120 |  |
| Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) | трансп., мин. | 20 |  |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек | пеш., мин. | 60 |  |

### 3.5. Объекты социального обслуживания граждан

Полномочия субъекта федерации в области социального обслуживания определены в статье 8 федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте Российской Федерации;

2) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в субъекте Российской Федерации.

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Важно, что закон не ограничивает круг организаций социального обслуживания исключительно государственными, вводя в него ряд негосударственных некоммерческих организаций. Все они, в части оказания ими услуг по социальному обслуживанию, могут быть отнесены к объектам регионального значения на основании критериев, изложенных в п. 19 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.

Для определения расчётных показателей объектов социального обслуживания использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

1) Методические рекомендации по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н (далее – Рекомендации-934).

2) Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утв. приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. №219 (далее – Рекомендации-219).

Рекомендации-934 определяют основные нормируемые показатели для размещения объектов социального обслуживания населения исходя из демографических характеристик региона. Основными социальными группами, от численности которых в каждом муниципальном образовании зависит количество и мощность тех или иных объектов, являются:

взрослое население региона (т.е. старше 18 лет);

детское население региона (т.е. до 18 лет включительно);

престарелое население региона (старше 75 лет).

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения организаций), которые осуществляют социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) в стационарной форме, то есть в условиях постоянного, временного или пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания в организации (отделении организации), путем предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарной форме социального обслуживания. К ним относятся такие типы, как: дом-интернат, в том числе детский, для престарелых и инвалидов, милосердия; геронтологический центр; специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей; центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов; центр социальной адаптации, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий; реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; центр социальной помощи, в том числе семье и детям; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; реабилитационный техникум.

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения организаций), предоставляющие социальные услуги в определенное время суток. К ним относятся такие типы, как: психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей; центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов; центр социальной адаптации, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий; реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; центр социальной помощи, в том числе семье и детям; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, включают организации (или отделения организаций), предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. К ним относятся такие типы, как: центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов; центр социальной помощи, в том числе семье и детям.

Для обеспечения социальных услуг в срочной форме действуют: центры социального обслуживания, в том числе комплексные, для граждан пожилого возраста и инвалидов; социально-реабилитационные центры, в том числе для несовершеннолетних; центры социальной помощи.

Рекомендации-219 приняты в развитие Рекомендаций-934 и детализируют требования по размещению, мощности объектов социального обслуживания применительно к отдельным муниципальным образованиям и конкретной демографической ситуации, обеспеченности кадрами и т.п.

Помимо этого, Рекомендации-219 устанавливают требования по доступности объектов социального обслуживания, согласно которым (пп. 32, 33) для организаций (отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому, рекомендуемая временная удаленность данных организаций от места проживания получателей социальных услуг должна составлять до 1,5 км в городской местности и до 10 км - в сельской; для организаций (отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, рекомендуемая временная удаленность организаций от места проживания получателей социальных услуг должна составлять до 0,5 км в городской местности и до 3 км - в сельской местности.

Номенклатура организаций социального обслуживания в Ивановской области определена в статье 8 Закона Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области". В соответствии с ней, организациями социального обслуживания в Ивановской области независимо от их организационно-правовой формы являются:

1) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

2) дома-интернаты (пансионаты);

3) дома-интернаты для ветеранов войны и труда;

4) специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

5) психоневрологические интернаты;

6) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;

7) специальные дома для одиноких престарелых;

8) комплексные центры социального обслуживания населения;

9) центры социального обслуживания;

10) геронтологические центры;

11) центры социальной помощи семье и детям;

12) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

13) центры психолого-педагогической помощи семье и детям;

14) центры социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.

Показатели минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности данных объектов приведены в основной части настоящих Нормативов.

Ниже приведено обоснование размещения отдельных типов объектов социального обслуживания граждан в соответствии с Рекомендациями-934 (пункт 3).

Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 10000 жит. взрослого населения. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 865,1 тыс. жит. в возрасте старше 18 лет., что составляет 84,5% от всего населения региона. Общая вместимость всех домов-интернатов для престарелых и инвалидов должна таким образом составить (865,1/10) х 30 = 2595 ≈ 2600 мест. Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Специальный дом-интернат размещается исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа.

Дома-интернаты (пансионаты) для детей размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от всего населения региона. Общая вместимость всех домов-интернатов для детей должна таким образом составить (164,7/10) х 30 = 494 ≈ 500 мест. Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Психоневрологические интернаты для взрослых размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 10000 жит. взрослого населения. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 865,1 тыс. жит. в возрасте старше 18 лет., что составляет 84,5% от всего населения региона. Общая вместимость всех психоневрологических интернатов должна таким образом составить (865,1/10) х 30 = 2595 ≈ 2600 мест. Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Детские психоневрологические интернаты размещаются исходя из расчёта – 20 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от всего населения региона. Общая вместимость всех детских психоневрологических интернатов должна таким образом составить (164,7/10) х 20 = 329,4 ≈ 330 мест. Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Специальный дом для одиноких престарелых размещается исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа.

Геронтологические центры размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 10000 жит. старше 75 лет. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 131,3 тыс. жит. в возрасте старше 75 лет., что составляет 12,8% от всего населения региона. Общая вместимость всех геронтологических центров по области должна таким образом составлять (131,3/10) х 1 = 13 объектов. Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). При этом такие объекты должны располагаться в каждом муниципальном районе или городском округе, что следует из оговорки, что, если в районе проживает менее 10,0 тыс. детей, то необходимо размещать один объект. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от всего населения региона. Более 10,0 тыс. детей проживало в тех муниципальных образованиях, население которых более 62,5 тыс.чел. Это только городской округ Иваново, в котором возможно разместить как минимум 7 таких объектов. Данные показатели включены в основную часть Нормативов.

Центры социального обслуживания населения размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 50000 жит., но при этом не менее 1 (либо филиала) в районе. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области численность населения 50 тыс. жит. была превышена для городских округов Шуя, Кинешма, Иваново. Для указанных муниципальных образований сообразно их численности установлено количество центров социального обслуживания.   Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Центры социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий размещаются исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа.

Центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 50000 жит., но при этом не менее 1 (либо филиала) в районе. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области численность населения 50 тыс. жит. была превышена для городских округов Шуя, Кинешма, Иваново. Для указанных муниципальных образований сообразно их численности установлено количество центров социального обслуживания.   Данный показатель включён в основную часть Нормативов.

Центры социальной помощи размещаются исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа.

### 3.6. Объекты физической культуры и спорта

Полномочия субъекта федерации в области физкультуры и спорта определены в статье 8 федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

3) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

4) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;

5) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

6) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в субъектах Российской Федерации;

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, основными полномочиями субъекта федерации в области физкультуры и спорта является профессиональный спорт и спорт высоких достижений. Массовый спорт и поддержка физической культуры отнесены в большей степени к компетенции органов местного самоуправления, хотя и здесь за субъектом остаётся множество организационных и финансовых полномочий.

Применительно к целям и задачам Нормативов и к разработке документов территориального планирования, в части объектов спорта разделение на объекты регионального и местного значения представляется крайне затруднительным. Этому способствует сама специфика спортивных объектов, в которых под одной крышей могут проводиться и физкультурно-массовые меропряития, и занятия по общей физической подготовке для школьников, студентов, и широкого круга населения, а также тренировки профессиональных команд и олимпийских чемпионов. В настоящих Нормативах из системы нормирования исключены объекты, обеспечивающие преимущественно физкультуру и массовый спорт, такие как спортивные залы, помещения для спортивных занятий в микрорайонах и т.п., поскольку в большинстве своём они отнесены к статусу объектов местного значения, в то время, как нормированию в основном подлежат объекты, ориентированные преимущественно на профессиональный спорт и спорт высоких достижений.

Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2016 - 2019 годы, утв. Постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 N 43-п включает в себя описание ряда мероприятий в области физкультуры и спорта, которые возводятся, либо реконструируются на территории региона как за счёт средств областного бюджета, так и совместно с органами местного самоуправления посредством софинансирования. Для определения нормируемых значений расчётных  показателей в части физкультуры и спорта важно, что госпрограммой установлен целевой показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (раздел 3), значение которого на 2016 год составляло 26%, а к 2019 г. установлено в размере 28% от нормируемого.

Для определения расчётных показателей объектов спорта использовались следующие нормативные акты федерльных органов исполнительной власти:

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы);

2) Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 (далее – Рекомендации-586).

В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов спорта установлены следующие показатели:

обеспеченность спортивными залами – 3,5 тыс.кв.м. на 10 000 жит.;

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 19 494 кв.м. на 10 000 жит.;

единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 1,9 тыс. на 10 000 жит.

В Рекомендациях-586 сказано, что потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен нормируемый показатель – единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм), которая в Рекомендациях-586 обоснована в размере 12,2% от населения нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит.

Таким образом, для Ивановской области на 01.01.2016г. ЕПСнорм составлял 1 023 170 х 12,2% = 124 826 чел. Однако, данный показатель – целевой на 2030 год, в то время как на ближайший период (2019 год) государственной программой он задан в размере 28% от нормируемого (см. выше) или 122 х 28% = 34,16 ≈ 34 чел./1000 жит.

Для определения нормативных показателей для промежуточной даты – 2025 г. произведён расчёт по интерполяции, определён ЕПСнорм на 2025г. в размере 82 чел. на 1000 жит.

Ниже, в таблице 3.6.1., приведены извлечения из Рекомендаций-586 для расчёта единовременной пропускной способности объектов спорта регионального значения, включённых в настоящие Нормативы с учётом региональных климатических особенностей. При этом в основной части Нормативов устанавливаются показатели минимальной обеспеченности объектами спорта в формате «количество объектов на территорию» и показатели доступности таких объектов. Методика расчёта единовременной пропускной способности приведена в Рекомендациях-586.

В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются нормативные показатели для расчёта мощностей отдельных спортивных объектов. При этом все они относятся к объектам местного значения, ввиду чего не включены в основную часть Нормативов.

Таблица 3.6.1.

Показатели для расчёта единовременной пропускной способности для объектов спорта регионального значения (извлечения из методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586)

| Наименование спортивных сооружений | Кол-во занимающихся (макс.) | Норма кв. м. на одного чел. (мин.) |
| --- | --- | --- |
| СТАДИОНЫ С ТРИБУНАМИ НА 1500 МЕСТ И БОЛЕЕ, ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: |  |  |
| Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 60 - 100 м) | 3 |  |
| Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку) |  |  |
| - длина дорожки 200 м | 3 |  |
| - длина дорожки 333 м | 5 |  |
| - длина дорожки 400 м | 6 |  |
| Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) | 5 |  |
| Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в расчете на 1 сектор) | 6 |  |
| Конькобежные дорожки |  |  |
| - 400 x 13 м | 80 |  |
| - 333 x 13 м | 60 |  |
| Спортивные площадки для: (в расчете на 1 площадку) |  |  |
| Бадминтона | 6 |  |
| Баскетбола | 18 |  |
| Волейбола | 20 |  |
| Городошного спорта | 10 |  |
| Гандбола | 22 |  |
| Тенниса | 6 |  |
| Тенниса настольного (1 стол) | 4 |  |
| Хоккея с шайбой | 30 |  |
| Фигурного катания |  |  |
| - массовое катание |  | 15 кв. м |
| - одиночное | 30 |  |
| - парное | 8 |  |
| Поля для игры в: |  |  |
| Футбол | 28 |  |
| Хоккей на траве | 28 |  |
| Хоккей с мячом | 30 |  |
| Сооружения для конного спорта: |  |  |
| Площадка для выездки | 6 |  |
| Конкурное поле | 10 |  |
| Скаковой круг (стипл-чез) | 16 |  |
| СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ |  |  |
| Для занятий: |  |  |
| Акробатикой | 50 | 20 кв. м |
| Бадминтоном | 8 | 17 кв. м |
| Баскетболом | 18 | 30 кв. м |
| Боксом | 15 | 13 кв. м |
| Дзюдо | 20 | 12 кв. м |
| Волейболом | 20 | 18 кв. м |
| Спортивной гимнастикой |  | 11 кв. м |
| Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд): |  |  |
| а) бревно | 5 |  |
| б) брусья | 5 |  |
| в) ковер для вольных упражнений | 6 |  |
| г) опорный прыжок | 6 |  |
| Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд): |  | 11 кв. м |
| а) брусья | 5 |  |
| б) ковер для вольных упражнений | 6 |  |
| в) конь | 5 |  |
| г) кольца | 5 |  |
| д) опорный прыжок | 6 |  |
| е) перекладина | 5 |  |
| Художественной гимнастикой | 20 | 32 кв. м |
| Гандболом | 22 | 45 кв. м |
| Спортивной борьбой | 16 | 22 кв. м |
| Теннисом | 6 | 108 кв. м |
| Настольным теннисом | 4 |  |
| - в расчете на 1 стол (чел.) |  |  |
| - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) |  | 9 кв. м |
| Тяжелой атлетикой: |  |  |
| - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования | 15 |  |
| - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) |  | 14 кв. м |
| Фехтованием: |  |  |
| - в расчете на 1 дорожку | 7 |  |
| - в расчете на 1 занимающегося |  | 20 кв. м |
| Прыжками на батуте: |  |  |
| - в расчете на 1 батут (чел). | 8 |  |
| - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) |  | 5 кв. м |
| КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ |  |  |
| Для занятий: |  |  |
| Массовым катанием | 80 |  |
| Хоккеем с шайбой | 30 |  |
| Фигурным катанием: |  |  |
| а) одиночное | 30 |  |
| б) парное | 8 |  |
| Крытые конькобежные дорожки |  |  |
| - 400 x 13 м | 80 |  |
| - 333 x 13 м | 60 |  |
| МАНЕЖИ |  |  |
| Легкоатлетический манеж: |  |  |
| а) на 1 прямую беговую дорожку дл. 60 - 100 м | 4 |  |
| б) на 1 круговую дорожку - |  |  |
| - длина дорожки 160 м | 6 |  |
| - длина дорожки 200 м | 8 |  |
| - длина дорожки 250 м | 10 |  |
| в) места для прыжков в высоту, длину, тройным, с шестом (на 1 сектор) | 6 |  |
| г) места для толкания ядра метания копья, диска, молота (на 1 сектор) | 6 |  |
| Конный манеж (площадь манежа в расчете на 1 всадника) |  | 80 кв. м |
| Футбольный манеж (площадь манежа в расчете на 1 чел.) |  | 150 кв. м |
| ВЕЛОТРЕКИ, ВЕЛОДРОМЫ |  |  |
| Длина полотна: |  |  |
| - 400 м | 30 |  |
| - 333 м | 25 |  |
| - 250 м | 20 |  |
| КРЫТЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ |  |  |
| Плавание (на дорожку): |  |  |
| - 50-метровая ванна | 12 |  |
| - 25-метровая ванна | 8 |  |
| Водное поло: |  |  |
| - 50-метровая ванна | 25 |  |
| - 25-метровая ванна | 15 |  |
| Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) | 6 |  |
| Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в расчете на 1 человека) |  | 20 кв. м |
| Бассейн для гребли: |  |  |
| - на 8 мест (академическая гребля) | 12 |  |
| - на 4 места (гребля на байдарках и каноэ) | 6 |  |
| Ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения не умеющих плавать: |  |  |
| - детей от 7 до 10 лет (10 x 6 м) | 16 |  |
| - детей от 10 до 14 лет (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) | 16 |  |
| - детей старше 14 лет и взрослых (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) | 16 |  |
| ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ |  |  |
| Лыжные трассы, длинна дистанции: |  |  |
| - 2 км | 30 |  |
| - 3 км | 40 |  |
| - 5 км | 40 |  |
| - 10 км | 50 |  |
| Лыжероллерные трассы, длина дистанции: |  |  |
| - 2 км | 20 |  |
| - 3 км | 25 |  |
| - 5 км | 40 |  |
| Трасса для биатлона | 20 |  |
| СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА |  |  |
| Стрелковые тиры - дистанция 10, 25, 50 метров (на 1 мишень) | 1 |  |
| Стрелковые стенды (круговой, траншейный) (на 1 площадку) | 6 |  |
| Поля для стрельбы из лука (на одну мишень) | 4 |  |
| Тир для стрельбы из лука (на одну мишень) | 1 |  |
| ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Горнолыжные трассы: |  |  |
| - скоростной спуск | 15 |  |
| - слалом-гигант | 20 |  |
| - слалом | 30 |  |
| Санно-бобслейные трассы: |  |  |
| - санные трассы | 20 |  |
| - трассы для бобслея | 12 |  |
| Тропа здоровья |  | 1 чел. на 20 м длины |
| Лыжные трамплины: |  |  |
| - 15 м | 40 |  |
| - 40 м | 30 |  |
| - 60 м | 20 |  |
| - 70 м | 20 |  |
| - 90 м и выше | 20 |  |

### 3.7. Объекты культуры и искусства

Полномочия субъекта федерации в области культуры определены в статье 39 федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1). Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;

2) организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской Федерации;

3) создание и поддержка государственных музеев;

4) организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных учреждений культуры и искусства).

Применяемы к отношениям в области культуры положения федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" и федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ «О музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Для определения расчётных показателей объектов культуры и искусства использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы);

2) Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 02 августа 2017г. N Р-965 (далее – Рекомендации-965);

3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42).

В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов культуры и искусства в Соцнормативах установлен ряд показателей, в значительной степени синхронизированный с текстом Рекомендаций-965.

Показатели Соцнормативов, как и Рекомендаций-965 в части объектов культуры и искусства разделены на несколько разделов по типам объектов: библиотеки, музеи, театры, концертные организации, цирки,  учреждения культуры клубного типа, зоопарки, ботанические сады.

Библиотеки

В части библиотек Соцнормативами и Рекомендациями-965 нормируются количество объектов на субъект федерации, муниципальные образования различных типов и т.п. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, муниципального района и сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

Для субъекта федерации с административным центром с населением больше 150,0 тыс. чел. В соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 1) принято размещение не менее, чем одной универсальной библиотеки, детской библиотеки, библиотеки инвалидов по зрению. Для точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам Рекомендациями установлена норма – минимум 2 точки на субъект федерации.

Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность областных библиотек для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области.

Музеи

Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и популяризации культурного наследия.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Для субъекта федерации с населением административного центра от 0,15 до 0,5 млн. чел. Рекомендациями-965 (таблица 2) предусмотрено размещение не менее 1 краеведческого и 2 тематических музеев.

Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность областных музеев для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области.

Театры

Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории.

Для субъекта федерации с населением административного центра от 0,15 до 0,5 млн. чел. Рекомендациями-965 (таблица 3) предусмотрено размещение не менее 1 драматического, музыкального театра, театра кукол, театра юного зрителя, и не менее 1 театра по видам искусств.

Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность отдельных театров для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест размещения театров принимать показатели территориальной доступности за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием.

Концертные организации

Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям относятся:

- филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются концертные организации всех форм собственности. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли. Гастроли – это показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

Для субъекта федерации с населением административного центра до 0,5 млн. чел. Рекомендациями-965 (таблица 4) предусмотрено размещение 1 концертного зала, 1 филармонии, 2 концертных творческих коллективов.

Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность отдельных концертных организаций для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест размещения концертных организаций принимать показатели территориальной доступности за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием.

Цирки

Цирк – это обобщенное наименование всех видов зрелищных номеров, аттракционов, программ, спектаклей, решаемых средствами цирковой выразительности, а также как специальное зрелищное сооружение с куполообразным покрытием и манежем, предназначенное для создания и (или) показа цирковых произведений. За сетевую единицу принимаются цирки (цирковые коллективы) всех форм собственности.

Для такого региона, как Ивановская область, имеющего административный центр с населением от 0,1 до 0,5 млн. чел., в соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 5) достаточно цирковой площадки, однако, в связи с тем, что в областном центре уже функционирует цирк в отдельном стационарном здании с залом на 1700 мест, именно оно и внесено в основную часть Нормативов.

Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность цирков для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области.

Учреждения культуры клубного типа

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

В соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 6), минимальный перечень подвидов учреждений культуры клубного типа на областном уровне составляет областной Дом (Центр) народного творчества, который обеспечивает координацию деятельности учреждений культуры клубного типа, действующих на территории области, по развитию и сохранению народной культуры. Дом (Центр) народного творчества может иметь филиалы в муниципальных образованиях, являющихся центром бытования особых видов народной культуры; областные научно-методические центры, национально-культурные центры, дома дружбы, дома ремесел, дома фольклора, Дома (Центры) культуры.

Количество таких учреждений определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Ивановской области исходя из культурного разнообразия территории и уровня бюджетной обеспеченности.

В соответствии с приложением к Рекомендациям-965 определены показатели для расчёта мощности (ёмкости объектов культуры и искусства регионального значения, приведённые в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Показатели для расчёта мощности (ёмкости) для объектов культуры и искусства регионального значения (извлечения из Рекомендаций-956)

| Наименование объектов культуры и искусства | Ед. изм. мощности (ёмкости) | Норматив мощности (ёмкости) |
| --- | --- | --- |
| Театр | Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте размещения театра (театров) | 4 – 3 |
| Концертный зал | Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте размещения концертного зала (залов) | 4 – 3 |
| Учреждения клубного типа | Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте размещения цирка | 6 – 5 |

### 3.8. Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Нормативы для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов подготовлены в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, с учетом полномочий Ивановской области и на основании «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ивановской области на период 2016-2031 годы», утверждённой приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016г. №140.

Полномочия субъекта федерации в области обращения с отходами определены в статье 6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя:

1)	разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

2)	определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

3)	утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

4)	утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

5)	организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

6)	утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);

7)	регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

8)	разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Законом Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории   Ивановской области» объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов  отнесены к объектам местного значения, подлежащим отображению на документах территориального планирования муниципальных образований Ивановской области (в случаях подготовки схемы территориального планирования муниципального района и генерального плана городского округа).

На основании требований Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в проект РНГП ИО включены расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, установлен в соответствии с Разделом 7 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ивановской области на период 2016-2031 годы, утверждённой приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016г. №140.

## Глава 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Ивановской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Ивановской области

### 4.1. Автомобильные дороги местного значения

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части автодорог и транспортного обслуживания определяются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских поселений:

… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения ...

Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов:

… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района …

Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов:

… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа…

Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в настоящих Нормативах устанавливаются расчётные показатели для следующих объектов местного значения:

- автомобильные дороги местного значения;

- места для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;

- места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- остановки городского общественного пассажирского транспорта.

В части автодорог местного значения нормируется плотность магистральной улично-дорожной сети в населённых пунктах городского типа. Минимальный расчётный показатель такой плотности равен 2 км/км2, что обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта. Данный показатель приведён в Рекомендациях по проектированию сети улиц и дорог, разработанных ЦНИИП градостроительства в 1994г. С учётом  положений п. 11.24. СП 42.13330-2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,7 в районах индивидуальной застройки в г. Иваново, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в других городах региона. В качестве нижнего порога нормирования установлены города с численностью населения 30,0 тыс. чел., поскольку в меньших по численности городах плотность застройки, как правило, не способствует образованию транспортных потоков, при которых нормирование данного показателя является актуальным.

Для обоснования расчётных показателей мест для хранения автотранспорта используются положения пп. 11.31., 11.32., таблицы 11.8. СП 42.13330.2016 и приложения Ж к тому же СП. Показатели обеспеченности машиноместами жилищного фонда разных классов комфортности снижены в пределах 30%, допустимых примечаниями к таблице 11.8. СП 42 для города Иваново. Это обусловлено более высокой плотностью застройки областного центра.

Объекты дорожного сервиса – АЗС и станции техобслуживания нормируются в соответствии с положениями п.11.40. – 11.42. СП 42 в зависимости от автопарка в расчётном муниципальном образовании.

Расположение остановок городского общественного пассажирского транспорта (ГОПТ) обусловлено особенностями сети ГОПТ, их конкретная дислокация должна определяться в комплексной схеме организации дорожного движения и проектах организации дорожного движения. В нормативах приводится показатель максимального расстояния между остановочными пунктами и территориальная доступность таких пунктов для различных типов застройки. Значения расчётных показателей обусловлены положениями пп. 11.24. – 11.25. СП 42.13330.2016.

### 4.2. Муниципальные образовательные организации

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части образования определяются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов:

…11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья …

Статья 16 ФЗ-131 определяется аналогичные вопросы местного значения для городских округов.

Для уровня городских и сельских поселений вопросы организации образования не рассматриваются.

Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в настоящих Нормативах устанавливаются расчётные показатели для следующих объектов местного значения:

- дневная общеобразовательная школа;

- дошкольные образовательные организации;

- организации дополнительного образования детей;

- организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств).

Для обоснования расчётных параметров использовались Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-15/02 вн (далее – Рекомендации-15).

Дневная общеобразовательная школа

В соответствии с п. 1.2.1 Рекомендаций-15, устанавливается норма размещения не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности, в сельской местности - на 201 человек. Территориальная доступность определяется пп. 2.5., 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Дошкольные образовательные организации

В соответствии с п. 1.2.1 Рекомендаций-15, устанавливается норма размещения не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности, в сельской местности - на 62 воспитанника. Территориальная доступность определяется в соответствии с таблицей 10.1. СП 42.13330.2016

Организации дополнительного образования детей

В соответствии с п. 1.2.2. Рекомендаций-15, потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории.

### 4.3. Объекты массового спорта

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части физкультуры и спорта определяются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских поселений:

… 14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам …

Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов:

… 26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района …

Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов:

… 19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения …

Для определения расчётных показателей объектов спорта использовались Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 (далее – Рекомендации-586).

В Рекомендациях-586 сказано, что потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен нормируемый показатель – единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм), которая в Рекомендациях-586 обоснована в размере 12,2% от населения нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. Методика расчёта единовременной пропускной способности приведена в Рекомендациях-586.

Обоснование значений ЕПСнорм см. пункт 3.6.1. Там же, в таблице 3.6.1., приведены извлечения из Рекомендаций-586 для расчёта единовременной пропускной способности объектов спорта, включённых в настоящие Нормативы с учётом региональных климатических особенностей. При этом в основной части Нормативов устанавливаются показатели минимальной обеспеченности объектами спорта в формате «количество объектов на территорию» и показатели доступности таких объектов.

В число объектов местного значения внесены  два типа универсальных спортивных залов: с габаритами 24х75 м и площадью пола не менее 1800 кв.м., а также с габаритами 48х96 м и площадью пола 4600 кв.м., предназначенные для размещения в каждом муниципальном районе или городском округе в зависимости от численности населения. Указанная площадь и габариты обусловлены возможностью организации районных/городских и областных соревнований по широкому спектру видов спорта: лёгкой атлетики (без беговой дорожки), волейболу, баскетболу в первом случае, а также по футболу и ручному мячу, баскетболу, волейболу – во втором случае.

В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются нормативные показатели для расчёта мощностей отдельных спортивных объектов. При этом все они относятся к объектам местного значения, ввиду чего не включены в основную часть Нормативов.

### 4.4. Объекты местного значения в области культуры

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части культуры определяются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских поселений:

… 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) формирование архивных фондов поселения ….

Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов:

… 16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района …

Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов:

… 16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения …

Библиотеки

В части библиотек Рекомендациями-965 нормируются количество объектов на территории муниципальных образований различных типов и т.п. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, муниципального района и сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

Музеи

Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и популяризации культурного наследия.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Театры

Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории.

Концертные организации

Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям относятся:

- филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются концертные организации всех форм собственности. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли. Гастроли – это показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

Учреждения культуры клубного типа

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

В соответствии с приложением к Рекомендациям-965 определены показатели для расчёта мощности театров, кинозалов (см. табл. 3.7.1.)

### 4.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований

Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2016

### 4.6. Объекты муниципального жилищного фонда

При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ивановской области учитывались следующие принципы:

минимальная общая жилая площадь служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иванов области не должна быть меньше минимальной общей жилой площади жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;

численность лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда, может изменяться в связи с принятием новых нормативных правовых актов.

В соответствии со ст. 98.1 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту настоящей главы – дети-сироты), предназначены для проживания детей-сирот в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду, определено исходя из нормы, установленной в ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности объектов жилищного фонда не установлены. Но в соответствии с требованиями ст. 85 Земельного кодекса РФ только в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к жилым территориальным зонам. Следовательно, размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только на территориях населенных пунктов.

### 4.7. Муниципальные объекты погребения

Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2016

# Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановской области, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области применяются при подготовке:

1) схемы территориального планирования Ивановской области;

2) документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения.

3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Ивановской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области применяются при подготовке:

1) документов территориального планирования муниципальных образований;

2) документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

3.3. В целях наиболее полного учёта внутрирегиональных особенностей и для соответствия различным направлениям развития территории в соответствии с документами стратегического планирования в основной части настоящих региональных нормативов отдельные показатели приведены дифференцировано по отношению к различным территориям.

3.4. Для целей, указанных в пункте 3.3., установлены три типа дифференциации территорий:

а) дифференциация по виду муниципального образования (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения);

б) дифференциация по типу населённого пункта (городской/сельский);

в) дифференциация по численности населения в населённых пунктах или муниципальных образованиях.

3.5. Расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения устанавливается дифференцировано (транспортная, пешеходная или линейная доступность).

3.6. Транспортная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, преодолённое транспортным средством в заданное время от границы земельного участка, занимаемого объектом регионального значения (зона доступности) с учётом имеющейся и проектируемой сети путей сообщения. Вид транспорта выбирается с учётом сложившейся системы сообщений. Расчётная скорость передвижения принимается:

для автотранспорта граждан при движении по населённому пункту – 40 км/час, при движении за городом – 90 км/час по шоссе и 40 км/ч – по грунтовым дорогам;

для автотранспорта, оборудованного специальным сигналом (санитарного, пожарного и т.п.) при движении по населённому пункту – 60 км/час, при движении за городом – 110 км/час по шоссе и 40 км/ч по грунтовым дорогам;

для железнодорожного транспорта – 80 км/час;

для водного транспорта – 30 км/час;

для воздушного транспорта – 300 км/час.

3.7. Пешеходная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, пройденное человеком в заданное время со скоростью 5 км/час от границы земельного участка, занимаемого объектом регионального значения (радиус доступности) с учётом значительных преград для пешеходного движения (железные дороги, реки, иные природные объекты).

3.8. Линейная доступность – это пешеходная доступность, устанавливаемая в единицах длины и образующая радиус доступности объекта.

# Приложения

## Приложение 1. Нормативные ссылки

Федеральные законы:

Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"

Федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ «О музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112

Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р.

Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н.

Законы Ивановской области:

Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ивановской области"

Законом Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории   Ивановской области»

Закон Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области"

Своды правил:

СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275.

СП 34.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.

СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*"

Санитарные нормы:

СанПиН 2.4.3.1186-03" Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Методические документы и прочие нормативные акты:

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358).

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн).

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности (утв. приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. №219).

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций (утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586).

Методические рекомендации по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н).

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 02 августа 2017г. N Р-965

Примечание: Указанные выше нормативные правовые акты приведены в редакции, актуальной на момент разработки проекта Нормативов. При использовании норм, содержащихся в указанных нормативных актах, рекомендуется проверить их актуальность.

## Приложение 2. Используемые сокращения

ГОПТ	городской общественный пассажирский транспорт

гор. 	городской(ая), город

ед. изм.	единица измерения

ЕПСнорм 	норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта

жит.	житель (жители)

кв.м.	квадратный метр

лин.	линейный(ая)

мин. 	минута

н.п. 	населённый пункт

н/д	нет данных

ОКН	объект культурного наследия

пеш.	пешеходный(ая)

пгт 	посёлок городского типа

СанПиН 	санитарные правила и нормы

сел.	сельский(ая)

СП 	свод правил

трансп. 	транспортный(ая)

тыс. 	тысяча

чел. 	человек